原绿源公司电源线路维护所需设备购买清单
	序号
	商品名称
	商品规格
	数量
	单位

	1
	总电源箱1000*800
	白钢电箱一套、空开200A一个、空开160A一个
	1
	套

	2
	高压隔离
	国标
	1
	套

	3
	分电箱600*800
	白钢电箱一套空开200A一个、100A三个
	5
	套

	4
	电缆
	95平方铜线3+1国标4芯
	30
	米

	5
	电缆
	16平方铜线3+1国标4芯
	200
	米

	6
	电缆
	35平方铜线3+1国标4芯
	100
	米

	7
	电缆
	95平方铜铠线3+1国标4芯
	230
	米

	8
	电缆
	铝铠150电缆3+1国标4芯
	[bookmark: _GoBack]100
	米

	9
	配件
	
	1
	套

	10
	配件柜
	
	1
	套



