|  | 大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 清 单 |  |  |  |
|  | 招 标 人： | 内蒙古自治区大兴安岭农垦物资石油供销总公司 |  |
|  |  | (单位盖章) |  |

|  |  |  | 大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价（小写）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 招 标 人: |  | 内蒙古自治区大兴安岭农垦物资石油供销总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 编制时间： |  |  |  |  |  |  |  | 复核时间： |  |  |  |  |  |

| 工程名称：大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  |  |  | 第 1页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 1 | 大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  | 标段：1 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 兴和加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.2 | 兴润加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.3 | 兴明加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.4 | 兴发加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.5 | 兴业加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.6 | 兴春加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.7 | 兴泰加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.8 | 兴隆加油站加油机采购及安装 |  |  |
| 1.9 | 油槽车加油机采购及安装 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.3 | 其中：总包服务费 |  |  |
| 3.4 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.5 | 其中：材料检测试验费 |  |  |
| 3.6 | 其中：建筑工程能效测评费 |  |  |
| 3.7 | 其中：企业自有工人培训管理费 |  |  |
| 3.8 | 其中：签证及索赔 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 扣除甲供材料 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程汇总也使用本表汇总。 表一04 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目计价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 兴和加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030110001001 | 兴和加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J2222F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，双枪（双泵）大流量，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030110001001 | 兴和加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J2222F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，一枪大流量，一枪油气回收(双泵)，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴润加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030110001001 | 兴润加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J2222F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，双枪（双泵）普通流量，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴明加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030110001001 | 兴明加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J2222F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，双枪（双泵）普通流量，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目计价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 兴发加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030110001001 | 兴发加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J2222F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，一枪大流量，一枪普通流量（双泵），加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030110001001 | 兴发加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J1112F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，单枪油气回收，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴业加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030110001001 | 兴业加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J2222F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，一枪大流量，一枪普通流量（双泵），加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴春加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030110001001 | 兴春加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J1112F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，单枪油气回收，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目计价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大农物资石油供销总公司2021年加油站加油机采购项目 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中：暂估价 |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴泰加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030110001001 | 兴泰加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J1112F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，单枪油气回收，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴隆加油站加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030110001001 | 兴隆加油站加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS32J1112F 3.加油机配置：齿轮泵，耐低温，急停按钮，静电释放，脱落器，防爆管，IC卡，语音播报，单枪油大流量，加油胶管拉断阀 4.加油机运输到指定加油站 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油槽车加油机采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030110001001 | 油槽车加油机采购及安装 | 1.加油机品牌：正星 2.加油机型号：CS20D1110F 3.加油机配置：05流量计，电磁阀，防作弊系统，大流量，加油胶管 4.加油机运输到指定地点 5.安装调试 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |