|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大农物资石油供销总公司2021年加油站环保锅炉改造项目（一段）工程量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大农物资石油供销总公司2021年加油站环保锅炉改造项目（一段） | | | | | | 标段：1 | | | 第1页 共1页 | |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | | **金 额（元）** | | | |
| **综合 单价** | **合 价** | | **其中：暂估价** |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 1 | 030224001001 | 稀土电热机组 | 稀土电热机组（HL-HYXTNDRJz-9KW  独立接地系统 | 台 | 6.000 | |  |  | |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯铠装电缆YJV22(5\*6mm2) | 米 | 490.000 | |  |  | |  |
| 3 | 030408003001 | 电缆护套管 | 电缆护护管DN50mm | 米 | 50.000 | |  |  | |  |
| 4 | 010101003001 | 挖电缆沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：0.9M | m3 | 180.000 | |  |  | |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 机械回填土碾压 | m3 | 180.000 | |  |  | |  |
| 6 | 030404017001 | 计量箱 | 计量箱包括电表、空开 | 台 | 6.000 | |  |  | |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 波纹管DN30mm | 米 | 150.000 | |  |  | |  |
| 8 | 030413003001 | 打洞（孔） | 水钻打孔 | 个 | 12.000 | |  |  | |  |
| 9 | 030408006001 | 电缆附件 | 电缆附件 | 项 | 1.000 | |  |  | |  |
| 分 部 小 计 | | | |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |