| 分部分项工程和单价措施项目清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：物资石油公司兴发加油站电锅炉安装 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030224001001 | 稀土电热机组10kw |  | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯铠装电缆YJV22(5*6mm2) | 米 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408003001 | 电缆护套管 | 电缆护护管DN50mm | 米 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖电缆沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：0.9M | m3 | 36.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 机械回填土碾压 | m3 | 36.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404017001 | 计量箱 | 计量箱包括电表、空开 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030413003001 | 打洞（孔） | 水钻打孔 | 个 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011614001001 | 暖气罩拆除 | 拆除暖气 | 个/米 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001001 | 管道拆除 | 拆除管道 | 米 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031005002003 | 钢制散热器 | 清洗暖气片 安装暖气片 维修暖气片 | 组（片） | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：物资石油公司兴隆加油站加热板安装 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011614001001 | 暖气拆除 | 拆除暖气片 要求从扎兰河运至物资石油公司大库 | 个/米 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011612001001 | 管道拆除 | 拆除管道 | 米 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 平米 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031005003001 | 电热板 | 电热板安装 | 组（片） | 21.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411002001 | 线槽 | 金属线槽100 | 米 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 刚性阻燃管DN15 | 米 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | BV线4mm2 | 米 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004002 | 配线 | BV耐高温导线2.5mm2 | 米 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒86 | 个 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001001 | 螺纹温控阀 | 散热器温控阀DN25 | 个 | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 凿槽 | 米 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 拆除暖气处墙抹灰 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011406003001 | 刮大白 | 刮大白二遍 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030408001001 | 电力电缆 | 电缆 | 米 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408003001 | 电缆护套管 | 电缆护护管DN50mm | 米 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010101003001 | 挖电缆沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：0.9M | m3 | 36.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010103001001 | 回填方 | 机械回填土碾压 | m3 | 36.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404017001 | 计量箱 | 计量箱包括电表、空开 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030413003001 | 打洞（孔） | 水钻打孔 | 个 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030408006001 | 电缆附件 | 电缆附件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：物资石油公司兴农加油站电锅炉安装 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030224001001 | 稀土电热机组10kw | 稀土电热机组（HL-HYXTNDRJz-9KW | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯铠装电缆YJV22(5*6mm2) | 米 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408003001 | 电缆护套管 | 电缆护护管DN50mm | 米 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖电缆沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：0.9M | m3 | 54.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 机械回填土碾压 | m3 | 54.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404017001 | 计量箱 | 计量箱包括电表、空开 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030413003001 | 打洞（孔） | 水钻打孔 | 个 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011614001001 | 暖气罩拆除 | 拆除暖气片 | 个/米 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001001 | 管道拆除 | 拆除管道 | 米 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031005002003 | 安装冲洗维修 | 清洗暖气片 安装暖气片 维修暖气片 | 组（片） | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：物资石油公司兴彦加油站加热板安装 |  |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011614001001 | 暖气拆除 | 拆除暖气片 运至物资石油公司大库 | 个/米 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011612001001 | 管道拆除 | 拆除管道 | 米 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 平米 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031005003001 | 电热板 | 电热板安装 | 组（片） | 27.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411002001 | 线槽 | 金属线槽100 | 米 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 刚性阻燃管DN15 | 米 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | BV线4mm2 | 米 | 90.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004002 | 配线 | BV耐高温导线2.5mm2 | 米 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒86 | 个 | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001001 | 螺纹温控阀 | 散热器温控阀DN25 | 个 | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030413002001 | 凿（压）槽 |  | 米 | 45.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 拆除暖气处墙抹灰 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011406003001 | 刮大白 |  | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 米 | 160.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408003001 | 电缆护套管 | 电缆护护管DN50mm | 米 | 160.000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010101003001 | 挖电缆沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土平均厚度：0.9M | m3 | 72.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010103001001 | 回填方 | 机械回填土碾压 | m3 | 72.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404017001 | 计量箱 | 计量箱包括电表、空开 | 台 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030413003001 | 打洞（孔） | 水钻打孔 | 个 | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030408006001 | 电缆附件 | 电缆附件 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 分 部 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表一08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |