原绿源公司电源线路维护所需设备购买清单

| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总电源箱1000*800 | 白钢电箱一套、空开200A一个、空开160A一个 | 1 | 套 |
| 2 | 高压隔离 | 国标 | 1 | 套 |
| 3 | 分电箱600*800 | 白钢电箱一套空开200A一个、100A三个 | 5 | 套 |
| 4 | 电缆 | 95平方铜线3+1国标4芯 | 30 | 米 |
| 5 | 电缆 | 16平方铜线3+1国标4芯 | 200 | 米 |
| 6 | 电缆 | 95平方铜线3+1国标4芯 | 100 | 米 |
| 7 | 电缆 | 95平方铜线3+1国标4芯 | 230 | 米 |
| 8 | 电缆 | 铝铠150电缆3+1国标4芯 | 100 | 米 |
| 9 | 配件 |  | 1 | 套 |
| 10 | 配件柜 |  | 1 | 套 |